## Base
Módulo da potência base (kVA) | Ângulo da potência base (graus)
1000 | 45

## Trechos
Nº trecho | DE | PARA | r (Ohm/km) | x (Ohm/km) | b (S/km) | Distância (km) | Chave? | Status chave | X/R | Φperf (graus) |  | X/R | Φperf (graus)
1 | 1 | 2 | 0.0922 | 0.047 | 0 | 1 | N |  | 0.50976 | 62.9893 | Máximo: | 3.3056 | 71.7126
2 | 2 | 3 | 0.493 | 0.2511 | 0 | 1 | N |  | 0.50933 | 63.0089 | Mínimo: | 0.33048 | 16.8317
3 | 3 | 4 | 0.366 | 0.1864 | 0 | 1 | N |  | 0.50929 | 63.0107 | Média: | 0.18962 | 11.8747
4 | 4 | 5 | 0.3811 | 0.1941 | 0 | 1 | N |  | 0.50932 | 63.0096
5 | 5 | 6 | 0.819 | 0.707 | 0 | 1 | N |  | 0.86325 | 49.1977
6 | 6 | 7 | 0.1872 | 0.6188 | 0 | 1 | N |  | 3.3056 | 16.8317
7 | 2 | 8 | 0.7114 | 0.2351 | 0 | 1 | N |  | 0.33048 | 71.7126
8 | 8 | 9 | 1.03 | 0.74 | 0 | 1 | N |  | 0.71845 | 54.3048
9 | 9 | 3 | 1.044 | 0.74 | 0 | 1 | N |  | 0.70881 | 54.6705

## Transformadores
Nº do trecho | Vnom primário (pu) | Vnom secundário (pu) | Faixa de regulação | Número de tapes | Tap fixo | Defasagem angular (graus)

## Barras
Barra | Vbase (kV) | Coordenada horizontal | Coordenada vertical | Tipo | Vesp (kV) | Pg (kW) | Pd (kW) | Qg (kVAr) | Qd (kVAr) | bshuntbarra (kVAr)
1 | 15 | 0 | 0 | VT | 15 |  |  |  |  | 0
2 | 15 | 10 | 0 | PQ |  | 0 | 20 | 0 | 10 | 0
3 | 15 | 20 | 0 | PQ |  | 0 | 10 | 0 | 4 | 0
4 | 15 | 30 | 0 | PQ |  | 0 | 20 | 0 | 5 | 0
5 | 15 | 40 | 0 | PQ |  | 0 | 30 | 0 | 3 | 0
6 | 15 | 40 | -10 | PQ |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 0
7 | 15 | 40 | -10 | PQ |  | 0 | 70 | 0 | 1 | 0
8 | 15 | 10 | -10 | PQ |  | 0 | 90 | 0 | 9 | 0
9 | 15 | 20 | -10 | PQ |  | 0 | 100 | 0 | 50 | 0